## 1ЗАДВИЖКА_Управление_DC
Цены на типовые щиты управления электроприводами задвижек. Управляющие сигналы: 12-24 В.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка
1 | Щит управления ОДНОЙ задвижкой; Uпит=400В AC; 1 реверсивный выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); ДВА сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC (Щит открывает/закрывет задвижку, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 26000 | ЩУ-П НИКОМ З-400-IP54-2[1/400/6-24D]
2 | Щит управления ОДНОЙ задвижкой; Uпит=230В AC; 1 реверсивный выход 230В Iн=6А (до 0,5 кВт); ДВА сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC (Щит открывает/закрывет задвижку, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 24700 | ЩУ-П НИКОМ З-230-IP54-2[1/230/6-24D]
3 | Щит управления ОДНОЙ задвижкой; 2 ВВОДА: Uпит=400В AC; 1 реверсивный выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); ДВА сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC (Щит открывает/закрывет задвижку, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 33150 | ЩУ-П НИКОМ З-400-IP54-2[1/400/6-24D]+АВР
4 | Щит управления ОДНОЙ задвижкой; 2 ВВОДА: Uпит=230В AC; 1 реверсивный выход 230В Iн=6А (до 2,4 кВт); ДВА сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC (Щит открывает/закрывет задвижку, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 31850 | ЩУ-П НИКОМ З-230-IP54-2[1/230/6-24D]+АВР
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.

## 1ЗАДВИЖКА_Управление_NO
Цены на типовые щиты управления электроприводами задвижек. Управляющие сигналы: 12-24 В и/или "сухой контакт" NO.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка
1 | Щит управления ОДНОЙ задвижкой; Uпит=400В AC; 1 реверсивный выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC и/или "Сухой контакт" NO (Щит открывает/закрывет задвижку, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 29900 | ЩУ-П НИКОМ З-400-IP54-2[1/400/6-NO]
2 | Щит управления ОДНОЙ задвижкой; Uпит=230В AC; 1 реверсивный выход 230В Iн=6А (до 0,5 кВт); по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC и/или "Сухой контакт" NO (Щит открывает/закрывет задвижку, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 29900 | ЩУ-П НИКОМ З-230-IP54-2[1/230/6-NO]
3 | Щит управления ОДНОЙ задвижкой; 2 ВВОДА: Uпит=400В AC; 1 реверсивный выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC и/или "Сухой контакт" NO (Щит открывает/закрывет задвижку, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 36400 | ЩУ-П НИКОМ З-400-IP54-2[1/400/6-NO]+АВР
4 | Щит управления ОДНОЙ задвижкой; 2 ВВОДА: Uпит=230В AC; 1 реверсивный выход 230В Iн=6А (до 2,4 кВт); по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC и/или "Сухой контакт" NO (Щит открывает/закрывет задвижку, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 36400 | ЩУ-П НИКОМ З-230-IP54-2[1/230/6-NO]+АВР
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.

## 2ЗАДВИЖКИ_Управление_DC
Цены на типовые щиты управления ДВУМЯ электроприводами задвижек. Управляющие сигналы: 12-24 В.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка
1 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; Uпит=400В AC; 2 реверсивных выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); ДВА сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 41600 | ЩУ-П НИКОМ З-400-IP54-2[2/400/6-24D]
2 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; Uпит=230В AC; 2 реверсивных выхода 230В Iн=6А (до 0,5 кВт); ДВА сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 40950 | ЩУ-П НИКОМ З-230-IP54-2[2/230/6-24D]
3 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; 2 ВВОДА: Uпит=400В AC; 2 реверсивных выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); ДВА сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 48100 | ЩУ-П НИКОМ З-400-IP54-2[2/400/6-24D]+АВР
4 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; 2 ВВОДА: Uпит=230В AC; 2 реверсивных выхода 230В Iн=6А (до 2,4 кВт); ДВА сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 47450 | ЩУ-П НИКОМ З-230-IP54-2[2/230/6-24D]+АВР
5 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; Uпит=400В AC; 2 реверсивных выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); ДВА сигнала управления (ОТКРЫТЬ), ДВА сигнала управления (ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 44200 | ЩУ-П НИКОМ З-400-IP54-2[2/400/6-24D-24D]
6 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; Uпит=230В AC; 2 реверсивных выхода 230В Iн=6А (до 0,5 кВт); ДВА сигнала управления (ОТКРЫТЬ), ДВА сигнала управления (ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 42900 | ЩУ-П НИКОМ З-230-IP54-2[2/230/6-24D-24D]
7 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; 2 ВВОДА: Uпит=400В AC; 2 реверсивных выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); ДВА сигнала управления (ОТКРЫТЬ), ДВА сигнала управления (ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 50700 | ЩУ-П НИКОМ З-400-IP54-2[2/400/6-24D-24D]+АВР
8 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; 2 ВВОДА: Uпит=230В AC; 2 реверсивных выхода 230В Iн=6А (до 2,4 кВт); ДВА сигнала управления (ОТКРЫТЬ), ДВА сигнала управления (ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 49400 | ЩУ-П НИКОМ З-230-IP54-2[2/230/6-24D-24D]+АВР
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.

## 2ЗАДВИЖКИ_Управление_NO
Цены на типовые щиты управления ДВУМЯ электроприводами задвижек. Управляющие сигналы: 12-24 В и/или "сухой контакт" NO.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка
1 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; Uпит=400В AC; 2 реверсивных выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); ДВА сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC и/или "Сухой контакт" NO (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 46800 | ЩУ-П НИКОМ З-400-IP54-2[2/400/6-NO]
2 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; Uпит=230В AC; 2 реверсивных выхода 230В Iн=6А (до 0,5 кВт); по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC и/или "Сухой контакт" NO (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 45500 | ЩУ-П НИКОМ З-230-IP54-2[2/230/6-NO]
3 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; 2 ВВОДА: Uпит=400В AC; 2 реверсивных выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC и/или "Сухой контакт" NO (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 53300 | ЩУ-П НИКОМ З-400-IP54-2[2/400/6-NO]+АВР
4 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; 2 ВВОДА: Uпит=230В AC; 2 реверсивных выхода 230В Iн=6А (до 2,4 кВт); по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC и/или "Сухой контакт" NO (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 52000 | ЩУ-П НИКОМ З-230-IP54-2[2/230/6-NO]+АВР
5 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; Uпит=400В AC; 2 реверсивных выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ОТКРЫТЬ), по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC и/или "Сухой контакт" NO (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 53300 | ЩУ-П НИКОМ З-400-IP54-2[2/400/6-NO-NO]
6 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; Uпит=230В AC; 2 реверсивных выхода 230В Iн=6А (до 0,5 кВт); по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ОТКРЫТЬ), по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХсигнала управления (ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC и/или "Сухой контакт" NO (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 52000 | ЩУ-П НИКОМ З-230-IP54-2[2/230/6-NO-NO]
7 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; 2 ВВОДА: Uпит=400В AC; 2 реверсивных выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ОТКРЫТЬ), по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC и/или "Сухой контакт" NO (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 59800 | ЩУ-П НИКОМ З-400-IP54-2[2/400/6-NO-NO]+АВР
8 | Щит управления ДВУМЯ задвижками; 2 ВВОДА: Uпит=230В AC; 2 реверсивных выхода 230В Iн=6А (до 2,4 кВт); по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ОТКРЫТЬ), по ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ сигнала управления (ЗАКРЫТЬ): 12-24В DC и/или "Сухой контакт" NO (Щит открывает/закрывет ОБЕ задвижки, при подачи управляющего сигнала, в "Автоматическом Режиме", или - с кнопок, на лицевой панели щита, при переводе в "Ручной Режим"); корпус металлический, IP54; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 58500 | ЩУ-П НИКОМ З-230-IP54-2[2/230/6-NO-NO]+АВР
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.