## 1Насос_Управление_DC
Цены на типовые щиты управления пожарным насосом. Управляющий сигнал, от пожарной сигнализации, - 12-24 В.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); сигнал управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 21190 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-24D] | 16300 | 1.3
2 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=10А (до 4 кВт); сигнал управления:12-24В DC; корпус металлический; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 21580 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/10-24D] | 16600 | 1.3
3 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=16А (до 6,5 кВт); сигнал управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 21840 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/16-24D] | 16800 | 1.3
4 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=20А (до 8,2 кВт); сигнал управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 22230 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/20-24D] | 17100 | 1.3
5 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=25А (до 10,2 кВт); сигнал управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 22360 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/25-24D] | 17200 | 1.3
6 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=32А (до 13,1 кВт); сигнал управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 24830 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/32-24D] | 19100 | 1.3
7 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=40А (до 16,4 кВт); сигнал управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 25870 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/40-24D] | 19900 | 1.3
8 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=50А (до 20,6 кВт); сигнал управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 27170 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/50-24D] | 20900 | 1.3
9 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=63А (до 26,0 кВт); сигнал управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 27040 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/63-24D] | 20800 | 1.3
10 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=80А (до 33,0 кВт); сигнал управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 37700 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/80-24D] | 29000 | 1.3
11 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=100А (до 41,3 кВт); сигнал управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 45500 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/100-24D] | 35000 | 1.3
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.

## 1Насос_Управление_NO
Цены на типовые щиты управления пожарным насосом. Управляющие сигналы, от пожарной сигнализации: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC).
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); сигнал управления: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC); корпус металлический; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 23530 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/6-NO] | 18100 | 1.3
2 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=10А (до 4 кВт); сигнал управления: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC); корпус металлический; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 23920 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/10-NO] | 18400 | 1.3
3 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=16А (до 6,5 кВт); сигнал управления: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC); корпус металлический; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 24180 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/16-NO] | 18600 | 1.3
4 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=20А (до 8,2 кВт); сигнал управления: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC); корпус металлический; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 24440 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/20-NO] | 18800 | 1.3
5 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=25А (до 10,2 кВт); сигнал управления: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC); корпус металлический; габариты 395х310х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 24570 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/25-NO] | 18900 | 1.3
6 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=32А (до 13,1 кВт); сигнал управления: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC); корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 27040 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/32-NO] | 20800 | 1.3
7 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=40А (до 16,4 кВт); сигнал управления: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC); корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 27950 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/40-NO] | 21500 | 1.3
8 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=50А (до 20,6 кВт); сигнал управления: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC); корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 28990 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/50-NO] | 22300 | 1.3
9 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=63А (до 26,0 кВт); сигнал управления: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC); корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 28860 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/63-NO] | 22200 | 1.3
10 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=80А (до 33,0 кВт); сигнал управления: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC); корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 40560 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/80-NO] | 31200 | 1.3
11 | Щит управления пожарным насосом; Uпит=400В AC; 1 выход 400В Iн=100А (до 41,3 кВт); сигнал управления: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC); корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 47710 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[1/400/100-NO] | 36700 | 1.3
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.

## 2Насоса_Управление_DC
Цены на типовые щиты управления ДВУМЯ пожарными насосами. Управляющие сигналы, от пожарной сигнализации, - 12-24 В (DC), для КАЖДОГО насоса - свой сигнал.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 сигнала управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 35490 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/6-24D-24D] | 27300 | 1.3
2 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=10А (до 4 кВт); 2 сигнала управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 35750 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/10-24D-24D] | 27500 | 1.3
3 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=16А (до 6,5 кВт); 2 сигнала управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 36010 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/16-24D-24D] | 27700 | 1.3
4 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=20А (до 8,2 кВт); 2 сигнала управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 38480 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/20-24D-24D] | 29600 | 1.3
5 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=25А (до 10,2 кВт); 2 сигнала управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 38610 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/25-24D-24D] | 29700 | 1.3
6 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=32А (до 13,1 кВт); 2 сигнала управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 40950 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/32-24D-24D] | 31500 | 1.3
7 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=40А (до 16,4 кВт); 2 сигнала управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 42770 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/40-24D-24D] | 32900 | 1.3
8 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=50А (до 20,6 кВт); 2 сигнала управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 44460 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/50-24D-24D] | 34200 | 1.3
9 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=63А (до 26,0 кВт); 2 сигнала управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 45435 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/63-24D-24D] | 34950 | 1.3
10 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=80А (до 33,0 кВт); 2 сигнала управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 56550 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/80-24D-24D] | 43500 | 1.3
11 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=100А (до 41,3 кВт); 2 сигнала управления: 12-24В DC; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 75140 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/100-24D-24D] | 57800 | 1.3
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.

## 2Насоса_Управление_NO
Цены на типовые щиты управления ДВУМЯ пожарными насосами. Управляющие сигналы, от пожарной сигнализации: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC), для КАЖДОГО насоса - свой сигнал.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); по 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 36790 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/6-NO-NO] | 28300 | 1.3
2 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=10А (до 4 кВт); по 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 37050 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/10-NO-NO] | 28500 | 1.3
3 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=16А (до 6,5 кВт); по 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 37310 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/16-NO-NO] | 28700 | 1.3
4 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=20А (до 8,2 кВт); по 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 39260 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/20-NO-NO] | 30200 | 1.3
5 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=25А (до 10,2 кВт); по 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 39650 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/25-NO-NO] | 30500 | 1.3
6 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=32А (до 13,1 кВт); по 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 42250 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/32-NO-NO] | 32500 | 1.3
7 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=40А (до 16,4 кВт); по 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 44070 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/40-NO-NO] | 33900 | 1.3
8 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=50А (до 20,6 кВт); по 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 45760 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/50-NO-NO] | 35200 | 1.3
9 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=63А (до 26,0 кВт); по 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 46735 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/63-NO-NO] | 35950 | 1.3
10 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=80А (до 33,0 кВт); по 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 57850 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/80-NO-NO] | 44500 | 1.3
11 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=100А (до 41,3 кВт); по 2 альтернативных сигнала управления на каждый насос; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 76440 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/100-NO-NO] | 58800 | 1.3
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.

## 2Насоса_ВПВ
Цены на типовые щиты управления ДВУМЯ пожарными насосами. Управляющий сигнал "ПОЖАР", от пожарной сигнализации: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC).
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 38090 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/6-NO]+ВПВ | 29300 | 1.3
2 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=10А (до 4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 38350 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/10-NO]+ВПВ | 29500 | 1.3
3 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=16А (до 6,5 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 500х400х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 38610 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/16-NO]+ВПВ | 29700 | 1.3
4 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=20А (до 8,2 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 44980 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/20-NO]+ВПВ | 34600 | 1.3
5 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=25А (до 10,2 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 45110 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/25-NO]+ВПВ | 34700 | 1.3
6 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=32А (до 13,1 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 46150 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/32-NO]+ВПВ | 35500 | 1.3
7 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=40А (до 16,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 47970 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/40-NO]+ВПВ | 36900 | 1.3
8 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=50А (до 20,6 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 49660 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/50-NO]+ВПВ | 38200 | 1.3
9 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=63А (до 26,0 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 49335 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/63-NO]+ВПВ | 37950 | 1.3
10 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=80А (до 33,0 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 61750 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/80-NO]+ВПВ | 47500 | 1.3
11 | Щит управления установкой пожаротушения (два насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=100А (до 41,3 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 80340 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/100-NO]+ВПВ | 61800 | 1.3
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.

## 3Насоса_АУПТ
Цены на типовые щиты управления ДВУМЯ пожарными насосами и ЖОКЕЙ насосом. Управляющие сигналы, от пожарной сигнализации: "сухой контакт" (NO) и/или 12-24 В (DC). Автоматика щита реализована на внутреннем контроллере.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 57200 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/6-1/400/6-NO]+АУПТ | 44000 | 1.3
2 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=10А (до 4 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 57720 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/10-1/400/6-NO]+АУПТ | 44400 | 1.3
3 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=16А (до 6,5 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 58110 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/161/400/6-NO]+АУПТ | 44700 | 1.3
4 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=20А (до 8,2 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 58630 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/20-1/400/6-NO]+АУПТ | 45100 | 1.3
5 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=25А (до 10,2 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 58760 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/25-1/400/6-NO]+АУПТ | 45200 | 1.3
6 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=32А (до 13,1 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 59800 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/32-1/400/6-NO]+АУПТ | 46000 | 1.3
7 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=40А (до 16,4 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 61750 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/40-1/400/6-NO]+АУПТ | 47500 | 1.3
8 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=50А (до 20,6 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 68380 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/50-1/400/6-NO]+АУПТ | 52600 | 1.3
9 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=63А (до 26,0 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 67990 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/63-1/400/6-NO]+АУПТ | 52300 | 1.3
10 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=80А (до 33,0 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 81510 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/80-1/400/6-NO]+АУПТ | 62700 | 1.3
11 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=100А (до 41,3 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 альтернативных сигнала "ПОЖАР"; Щит контролирует подключённые манометры (датчики давления) и управляет работой насосов; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 93600 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/100-1/400/6-NO]+АУПТ | 72000 | 1.3
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.

## 3Насоса__Управление_DC
Цены на типовые щиты управления ДВУМЯ пожарными насосами и ЖОКЕЙ насосом. Управляющие сигналы, от пожарной сигнализации: - 12-24 В (DC), для КАЖДОГО насоса свой сигнал. Автоматика щита реализована на ВНЕШНЕМ контроллере.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" (12-24 В (DC)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 50700 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/6-1/400/6-24D-24D-24D] | 39000 | 1.3
2 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=10А (до 4 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" (12-24 В (DC)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 51220 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/10-1/400/6-24D-24D-24D] | 39400 | 1.3
3 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=16А (до 6,5 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" (12-24 В (DC)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 51610 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/161/400/6-24D-24D-24D] | 39700 | 1.3
4 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=20А (до 8,2 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" (12-24 В (DC)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 52130 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/20-1/400/6-24D-24D-24D] | 40100 | 1.3
5 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=25А (до 10,2 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" (12-24 В (DC)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 52260 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/25-1/400/6-24D-24D-24D] | 40200 | 1.3
6 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=32А (до 13,1 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 сигнала "ПУСК насоса" (12-24 В (DC)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 53300 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/32-1/400/6-24D-24D-24D]-NO]+АУПТ | 41000 | 1.3
7 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=40А (до 16,4 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" (12-24 В (DC)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 55250 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/40-1/400/6-24D-24D-24D] | 42500 | 1.3
8 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=50А (до 20,6 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" (12-24 В (DC)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 61880 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/50-1/400/6-24D-24D-24D] | 47600 | 1.3
9 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=63А (до 26,0 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" (12-24 В (DC)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 61490 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/63-1/400/6-24D-24D-24D] | 47300 | 1.3
10 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=80А (до 33,0 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" (12-24 В (DC)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 75010 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/80-1/400/6-24D-24D-24D] | 57700 | 1.3
11 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=100А (до 41,3 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" (12-24 В (DC)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 87100 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/100-1/400/6-24D-24D-24D] | 67000 | 1.3
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.

## 3Насоса__Управление_NO
Цены на типовые щиты управления ДВУМЯ пожарными насосами и ЖОКЕЙ насосом. Управляющие сигналы, от пожарной сигнализации: - "СУХОЙ КОНТАКТ" (NO), для КАЖДОГО насоса свой сигнал. Автоматика щита реализована на ВНЕШНЕМ контроллере.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 50700 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/6-1/400/6-NO-NO-NO] | 39000 | 1.3
2 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=10А (до 4 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 51220 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/10-1/400/6-NO-NO-NO] | 39400 | 1.3
3 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=16А (до 6,5 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 51610 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/161/400/6-NO-NO-NO] | 39700 | 1.3
4 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=20А (до 8,2 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 52130 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/20-1/400/6-NO-NO-NO] | 40100 | 1.3
5 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=25А (до 10,2 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 52260 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/25-1/400/6-NO-NO-NO] | 40200 | 1.3
6 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=32А (до 13,1 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 2 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 53300 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/32-1/400/6-NO-NO-NO] | 41000 | 1.3
7 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=40А (до 16,4 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 650х500х220, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 55250 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/40-1/400/6-NO-NO-NO] | 42500 | 1.3
8 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=50А (до 20,6 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 61880 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/50-1/400/6-NO-NO-NO] | 47600 | 1.3
9 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=63А (до 26,0 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 61490 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/63-1/400/6-NO-NO-NO] | 47300 | 1.3
10 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=80А (до 33,0 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 75010 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/80-1/400/6-NO-NO-NO] | 57700 | 1.3
11 | Щит управления установкой пожаротушения (ТРИ насоса); Uпит=400В AC; 2 выхода 400В Iн=100А (до 41,3 кВт); 1 выход 400В Iн=6А (до 2,4 кВт); 3 сигнала "ПУСК насоса" ("СУХОЙ КОНТАКТ" (NO)): для каждого насоса свой сигнал; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 87100 | ЩУ-П НИКОМ Н-400-IP54-2[2/400/100-1/400/6-NO-NO-NO] | 67000 | 1.3
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия ТР ТС: №ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00290/21; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.